**Адресный перечень размещения оборудования ОВН, РЛ и ГРЗ.**

**Обзорное видеонаблюдение (ОВН)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОВН г. Махачкала (43 рубежа, 102 камер)** | | | | |
| **№** | **Наименование Рубежа контроля (адрес)** | **Кол-во**  **Видеокамер** | **Примечание** | **Дата**  **Обнару-ия неиспр-ти** |
|  | А.Султана (Кяхулай) | 2шт | Перебои | 16.10.2022 |
|  | Автовокзал северный | 3шт  *(2-ОВН, 1-РЛ)* |  |  |
|  | Автовокзал южный | 3шт | Камера №2 демонтирована | 24.01.2023 |
|  | Акушинского 94б  (Акушинского 33) 05ру | 3шт | Питание отрезано.  LAN на три камеры под замену.  (кам№1 №2 демонтированы) | 12.12.2022 |
|  | Батырая-Дзержинского | 4шт |  |  |
|  | Восточный рынок (кольцо) | 2шт |  |  |
|  | Гамзатова (рус.театр) | 2шт |  |  |
|  | Р. Гамзатова-Г. Цадасы | 3шт |  |  |
|  | Гамидова (Анжи базар) | 3шт | Камера №1 Нет связи | 13.04.2023 |
|  | Гамидова - Омарова | 3шт |  |  |
|  | (Город мастеров) №1 Гамидова | 2шт | Кам. №1 демонтирована.  LAN на кам. №1 №2 под замену | 16.02.2023 |
|  | (Город мастеров) №2 Гамидова | 2шт |  |  |
|  | Грозненская | 2шт |  |  |
|  | Даганова-Московская | 2шт |  |  |
|  | Дахадаева - И. Казака | 2шт | Нет связи | 04.05.2023 |
|  | Коркмасова ЦУМ | 2шт | убраны провода питания в LAN по программе «чистое небо» | 29.06.2022 |
|  | Ленинкент Алиева | 2шт | Перебои | 18.05.2023 |
|  | Орджоникидзе Церковь | 2шт |  |  |
|  | Парк 50л. Октября №1  (Вход И. Шамиля) | 2шт |  |  |
|  | Парк 50л. Октября №2  (Фонтан) | 2шт | Нет связи | 18.02.2023 |
|  | Парк Авганский | 2шт | Нет связи | 30.05.2023 |
|  | Парк Ленин-го ком-ла №1 (фонтан) | 2шт | Отрезано питание  (в связи с реконструкцией парка) | 07.03.2023 |
|  | Парк Ленин-го ком-ла №2 (Памятник) | 2шт | Отрезано питание  (в связи с реконструкцией парка) | 30.03.2023 |
|  | Петра 1. Издательство | 3шт |  |  |
|  | Пляж Березка | 3шт | Отрезано питание собственником трансформатора | 24.06.2022 |
|  | Пляж Городской №1  (центр вход-Афалина) | 2шт | Перебои | 28.04.2023 |
|  | Пляж Городской №2  (пляж-волейбол) | 2шт |  |  |
|  | Радищева ДГУ (Ун. площадь) | 3шт | Рубеж демонтирован | 01.07.2022 |
|  | Родопский бульвар №1  (Аварский театр) | 2шт | Камера №2 перебои | 06.02.2023 |
|  | Родопский бульвар №2  (Стальского) | 2шт |  |  |
|  | Родопский бульвар №3  (Буйнакского) | 2шт |  |  |
|  | с/т Перестройка | 2шт | Перебои | 02.02.2023 |
|  | Семендер - Мусаева | 2шт |  |  |
|  | Сквер Динамо | 3шт | Отрезано питание в связи с реконструкцией  (кам№1 №2 демонтированы) | 19.06.2022 |
|  | Талгинская - Мелиорат | 2шт |  |  |
|  | Ташкентская рынок | 3шт |  |  |
|  | Шамиля 178 | 2шт | Нет связи | 18.03.2023 |
|  | Шамиля б/з Столичный | 2шт |  |  |
|  | Шамиля - Гамидова | 4шт | Кам №4 обрыв кабеля питания. Необходима замена кабеля 75м. | 14.01.2023 |
|  | Энгельса (Буран) | 2шт |  |  |
|  | Яракского ДГПУ | 2шт |  |  |
|  | Яракского Труд | 3шт | Нет связи | 17.04.2023 |
|  | Яракского - Пирогова | 2шт |  |  |

**ОВН г. Дербент (7 рубежей, 23 камер)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автовокзал северный | 4шт  *(3-ОВН, 1-РЛ)* |  |  |
|  | Автовокзал южный | 4шт |  |  |
|  | Нарын-Кала | 2шт | Нет связи | 04.05.2023 |
|  | Парк Боевой славы | 4шт | Рубеж демонтирован |  |
|  | Парк Сулеймана Стальского | 4шт | Рубеж демонтирован |  |
|  | Парк Низами Гянджеви | 3шт | Рубеж демонтирован |  |
|  | Парк Революционеров | 2шт | Рубеж демонтирован |  |
| **ОВН г. Каспийск (5 рубежей, 20 камер)** | | | | |
|  | Автостанция | 4шт  *(3-ОВН, 1-РЛ)* |  |  |
|  | Парк Халилова | 4шт |  |  |
|  | пл. Ленина | 5шт | Камера №2 Демонтирована  №3,№4 обрыв LAN кабелей.  Нет связи на рубеже | 26.03.2023 |
|  | Рынок Назарова | 4шт | Перебои, камера №4 нет связи | 13.02.2023 |
|  | Рынок Орджоникидзе | 3шт |  |  |

**ОВН г. Кизилюрт (4 рубежа, 9 камер)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вокзал ЖД | 3шт  *(2-ОВН, 1-РЛ)* |  |  |
|  | Ленина, прокуратура | 2шт |  |  |
|  | площадь. РОВД | 2шт |  |  |
|  | Сквер Администрация | 2шт |  |  |

**Распознавания регистрационных знаков (ГРЗ).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРЗ г. Махачкала (12 рубежей, 28 камер)** | | | | |
| **№** | **Наименование Рубежа контроля (адрес)** | **Кол-во**  **Видеокамер** | **Примечание** | **Дата**  **Обнару-ия неиспр-ти** |
|  | Акушин. – Газопр. | 3шт  *(1-ГРЗ, 2-ОВН)* |  |  |
|  | Землеустроительная | 3шт | Перебои | 08.06.2023 |
|  | Каммаева (у моста) | 3шт  *(1-ГРЗ, 2-ОВН)* | Нет связи.  Питание отрезано. | 12.08.2022 |
|  | Ленинкент въезд  (б/з Мередиан) | 1шт |  |  |
|  | Ленинкент выезд  (на трассу Кизилюрт) | 1шт |  |  |
|  | Магомедтагирова ДиагЦентр | 3шт  *(1-ГРЗ, 2-ОВН)* |  |  |
|  | Маякоского шк№36 | 3шт  *(1-ГРЗ, 2-ОВН)* |  |  |
|  | Н.Хушет  ФАД (ж/д маст) | 1шт |  |  |
|  | Н.Хушет  (старая трасса) | 1шт |  |  |
|  | Омарова 15шк | 3шт  *(1-ГРЗ, 2-ОВН)* |  |  |
|  | Семендер Московская | 2шт  *(1-ГРЗ, 1-ОВН)* |  |  |
|  | Яракского – Омарова | 4шт  *(2-ГРЗ, 2-ОВН)* |  |  |
| **ГРЗ г. Кизилюрт (6 рубежей, 12 камер)** | | | | |
|  | Аскерханова (КОР) | 2шт |  |  |
|  | Аскерханова (КЦГБ) | 2шт  *(1-ГРЗ, 1-ОВН)* |  |  |
|  | Вокзал (ЖД) | 2шт |  |  |
|  | Пр. И.Шамиля | 2шт | Нет связи | 01.03.2023 |
|  | Пр. Комсомольский | 2шт  *(1-ГРЗ, 1-ОВН)* | Постоянные перебои | 18.01.2023 |
|  | Ул. Пушкина | 2шт  *(1-ГРЗ, 1-ОВН)* |  |  |
| **ГРЗ г. Каспийск (7 рубежей, 13 камер)** | | | | |
|  | А.Султана | 2шт |  |  |
|  | Въезд Дахадаева | 1шт |  |  |
|  | Кирова – Батырая | 3шт  *(2-ГРЗ, 1-ОВН)* |  |  |
|  | Кирова – Маячная | 2шт |  |  |
|  | Молодежный | 2шт | Камеры неисправны. (Демонтированы) | 26.06.2022 |
|  | П. Кирпичный | 2шт  *(1-ГРЗ, 1-ОВН)* |  |  |
|  | Южный пост | 1шт |  |  |
| **ГРЗ г. Дербент (6 рубежей, 11 камер)** | | | | |
|  | Асфальтный въезд | 1шт | Нет связи (сбой в серверной) | 19.06.2023 |
|  | Карьер въезд | 1шт | Нет связи | 19.04.2023 |
|  | Северный въезд | 3шт | Нет связи (сбой в серверной) | 19.06.2023 |
|  | Хазар въезд | 1шт | Нет связи  (Нет питания в ящике) | 27.02.2023 |
|  | Шейх - Салах  *(1кам-ГРЗ, 1кам-ОВН)* | 2шт  *(1-ГРЗ, 1-ОВН)* | Нет связи (сбой в серверной) | 19.06.2023 |
|  | Южный въезд-выезд  *(2кам-ГРЗ, 1кам-ОВН)* | 3шт  *(2-ГРЗ, 1-ОВН)* | Нет связи (сбой в серверной) | 19.06.2023 |

**Распознавание лиц (РЛ).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Местонахождение видеокамеры** | **Примечание** | **Дата обн-я неиспра-ти** |
|  | Махачкала. Аэропорт Уй-таш  (Вход в главный зал) | (Не принят на баланс от ИнтерСвязь) |  |

Камеры РЛ дублирующийся со списка (ОВН)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Махачкала. Автостанция северая  (Вход в главный зал) |  |  |
|  | Дербент. Автовокзал северный |  |  |
|  | Каспийск Автостанция |  |  |
|  | Кизилюрт. Ж/Д Вокзал |  |  |